Lučka uprava Ploče

REPUBLIKA HRVATSKA

Projekt INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA

(IBRD zajam br. 7410-HR)

PLAN UPRAVLJANJA OKOLIŠEM

za izgradnju Oborinske odvodnje luke Ploče - Kolektor „4“

Ploče – listopad 2015.

Uvod

Glavni cilj projekta 'Integracija trgovine i transporta' je razvitak trgovine duž Koridora Vc kroz povećanje kapaciteta, učinkovitosti i kvalitete usluga na južnom kraju koridora Vc. Poseban naglasak stavljen je na razvoj luke Ploče i koordinaciju između svih korisnika koridora.

Unaprjeđenje koridora planirano je postići kroz:

- Izgradnju novog terminala rasutih tereta, rekonstrukciju i prenamjenu postojećeg terminala rasutih tereta u kontejnerski terminal te unaprjeđenje lučke infrastrukture. Izvodit će se uglavnom građevinski radovi na novom terminalu za rasute terete te multifunkcionalnom/kontejnerskom terminalu s cestovnom/željezničkom/energetskom infrastrukturom;

- Uspostavu zajedničkog informacijskog sustava. Provodi se integriranje svih dionika koji djeluju u luci Ploče u zajednički informatički i informacijski sustav;

- Koncesioniranje novih terminala. Razvoj usluga potrebnih za uspješnu provedbu projekta (audit, nabava), provedbu poslovnog plana Lučke uprave i davanje koncesija nad novim terminalima.

Ciljevi Plana upravljanja okolišem (Environmental Management Plan - EMP)

EMP se temelji na Okvirnom dokumentu upravljanja okolišem (Environmental Management Framework - EMF) projekta 'Integracija trgovine i transporta', a njegovi ciljevi na sljedećim politikama Svjetske banke: Procjena utjecaja na okoliš (OP/BP/GP 4.01), Zaštita prirode (OP/BP 4.04), Projekti na međunarodnim vodama (OP/BP/GP 7.50).

Uz mjere koje se odnose na zaštitu okoliša, EMP uključuje i mjere smanjenja utjecaja na lokalnu zajednicu (procedure u slučaju pronalaska artefakata potencijalno važnih za kulturno naslijeđe) i pojedinca (npr. sigurnost i zdravlje na radu).  Obveznik izrade EMPa je Lučka uprava Ploče, a za njegovu provedbu odgovoran je ugovaratelj usluga, odnosno tvrtka koja će obavljati radove izgradnje Kolektora 4. Ugovarač je obavezan mjere koje propisuje EMP ugraditi u svoje svakodnevne operativne procedure. EMP predstavlja sastavni dio natječajne dokumentacije za izgradnju kolektora.

Ugovaratelj je obvezan redovito izvješćivati nadzornog inženjera Lučke uprave Ploče o provedenim mjerama, akcidentima, pritužbama i svemu relevantnom za zaštitu okoliša tijekom izgradnje te dostaviti sve tražene podatke tijekom pripreme redovitog izvješća o radovima kojim Lučka uprava Ploče kvartalno izvještava Svjetsku banku.

Ovaj Plan upravljanja okolišem bit će objavljen na web stranici Lučke uprave www.ppa.hr u 10/2015.

TEHNIČKI OPIS

Uvod

Na području Luke Ploče ne postoji izgrađen odgovarajući sustav oborinske odvodnje riješen  kao sustavna cjelina.

Postojećim privremenim podsustavima instalacija oborinske odvodnje izgrađenog područja zasebno i bez cjelovitog rješenja, riješavani su parcijalno pojedini segmenti izgrađenog dijela Luke, uz konačnu dispoziciju u obalno more odnosno dijelom i u kanal Vlaška-more, bez prethodnog pročišćavanja.

Situacija nužno nameće cjelovito rješenje sustava odvodnje za cijelo lučko područje. To traži rekonstrukciju dijela postojeće mreže i izgradnju mreže u još neizgrađenim dijelovima luke.

U tom cilju izrađen je  idejni projekt Sustav oborinske odvodnje Luke Ploče, br. Projekta TD 610-P2, izradio Geoprojekt d.d. Split, glavni projektant Danijel Dujmović dipl. ing. građ.

Idejnim projektom cijeli sustav oborinske odvodnje će se izvodti kroz više faza i lokacijskih dozvola. Svaka faza će obuhvaćati po jedan kolektor oborinske odvodnje, koji su samostalani u smislu da njihova funkcionalnost ne ovisi o drugim kolektorima, ali konačno izgrađeni sustav će djelovati kao cjelina, ponajprije zbog ujednačavanja opterećenja samog recipijenta – kanal Vlaška tj. more. U tom smislu veći dio kolektora se međusobno povezuju.

Sveukupno je 12 faza tj. 12 kolektora sa gravitacijskim ispustima, ukupne dužine 7613 m.

Kolektor 4 je zasebna faza sustava oborinske odvodnje i predmet je ovog glavnog projekta. On je dio mreže kanala sustava oborinske odvodnje, ali je samostalan u smislu da njegova funkcionalnost ne ovisi o drugim kolektorima.

U drugoj fazi izgradnje sustava oborinske odvodnje luke Ploče, na kolektor 4 predviđen je priključak kolektora 5 u smislu međusobnog povezivanja kanala u mrežu.

Opis šire lokacije

Luka Ploče se nalazi u južnom dijelu Jadranskog mora uz ušće rijeke Neretve. Svojim položajem luka omogućava kvalitetnu pomorsku vezu s gradovima uzduž Jadranske obale Hrvatske i Italije, te s lukama svijeta.

Vrlo dobar položaj u zaljevu, koji s južne i jugozapadne strane zatvara poluotok Pelješac kao prirodni lukobran, omogućuje pristup brodovima nosivosti do 65 000 DWT, maksimalnog gaza do 14,0 metara. Luka Ploče, uključujući i sadašnje i buduće planske prostore smještena je na južnom, priobalnom dijelu grada Ploče. Sadašnji prostor luke (sjeverni dio luke) tijesno je povezan s gradskim prostorom, a lociran je uz obalu i južno od koridora kolosijeka željezničke stanice.

Do danas izgrađivani sadržaji luke (do Obale 5) locirani su uglavnom uz taj željeznički koridor s tendencijom širenja prema jugu. Područje buduće, planirane sustavne izgradnje Luke Ploče (južni dio) nalazi se južno od novog koridora prometnica (željeznica i cesta) koji se pruža od lokacije graničnog prijelaza do Kontejnerskog terminala, a veličine je cca 180 ha i zasad je djelomično izgrađeno. Područje je zaposjednuto samo fragmentarno lučkim sadržajima u zoni središnjeg dijela obale kanala Vlaška–Jadransko more.

Međutim, na ovom prostoru trenutno se odvijaju značajne aktivnosti na izgradnji novih lučkih terminala (ulazni terminal luke Ploče, Terminal rasutih tereta, Terminal tekućih tereta), a njihov završetak očekuje se do kraja 2015. godine.

Da bi novi lučki sadržaji mogli normalno funkcionirati, osim infrastrukturnih priključaka potrebno je izgraditi i sustav oborinske odvodnje, koji će prikupljati oborinske vode sa ovih površina te ih nakon tretmana ispuštati u more.

1. Područje Luke Ploče

2. Postojeće građevine i građevine u fazi građenja i ishođenja građevinskih dozvola

Postojeći sustav oborinske odvodnje

Postojeći sustav odvodnje kao takav ne postoji, već su parcele rješavane pojedinačno i nisu međusobno povezane. Sastoji se od otvorenih i zatvorenih kanala, koji se godinama nisu održavali. Na njima ne postoje objekti za pročišćevanje oborinskih voda prije upuštanja u recipijent.

Većina postojećih izgrađenih parcela Luke Ploče nalazi se neposredno uz recipijent – more ili kanal Vlaška, te se oborinske vode disponiraju u njih (Kontejnerski terminal, Naftni terminal, Terminal rasutih tereta). Centralno smještene parcele moraju vode disponirati u otvorene kanale, koji prikupljene vode odvode dalje u more i kanal Vlaška. U nekim slučajevima zbog sustava pročišćavanja oborinskih voda iste je potrebno prepumpavati unutar parcele da bi ih mogli disponirati u otovorene kanale (Top Logistic,  BIP i Terminal tekućih tereta).

Postojeća mreža otvorenih kanala stvara prometnu barijeru te zauzima korisne površine luke ograničavajući njen razvoj. Također, javlja se problem nepročišćenih oborinskih voda koje se upuštaju u odvodne kanale.

Takva mreža nekontrolirano opterećuje recipijente, a broj ispusta je nedovoljan s obzirom na količine.

Stoga se može zaključiti da su ovi dijelovi sustava oborinske odvodnje neodgovarajući te da ih treba dograditi ili rokonstruirati.

Projektirani sustav oborinske odvodnje

Projekt sustavno rješava mrežu odvodnje kolektora oborinske odvodnje ispuštajući prikupljene oborine disperzno na 13 gravitacijskih ispusta. Ovih trinaest kolektora prikupljaju oborinske vode sa ukupno cca 164,0 Ha.

Mreža projektirane oborinske odvodnje sa položajem ispusta prikazana je u pilogu br. 2.

Projektirani sustav će se prilagoditi postojećoj odvodnji i projektima odvodnje parcela koje su planirane te s dobivenim građevinskim/lokacijskim dozvolama.

Mreža će biti izvedena od zatvorenih kanala, većinom međusobno povezanih, na koje se priključuju pojedine parcele Luke Ploče.

Oborinske vode koje ovi kolektori prikupljaju su pročišćene na razinu voda koje se mogu disponirati u more tj. teren, što znači da su prikupljene vode već tretirane kroz mastolove i ostale objekte za pročišćavanje oborinskih voda, unutar samih parcela ovisno o posebnim uvjetima propisanim za pojedine parcele tj. građevinske dozvole na pojedinoj parceli. Kolektori planirani ovim pod-projektom će prikupljati samo oborinske vode sa prometnih i manipulativnih površina,  te nisu dimenzionirani za prikupljanje ostalih voda kao što su tehnološke vode i  fekalne vode.

Predmetni sustav će osim kanala imati podzemne retencije (koje ce se izgraditi u sklopu ovog projekta) koje će imati dvostruku funkciju: služit će kao akumulacije oborinskih voda, ali i kao dodatni pročišćivaći. Prikupljene vode će se  u njima zadržavati tijekom kojeg vremena će doći do taloženja lebdećih ćestica nečistoća koje nisu uspijeli odstraniti sustavi odvodnje unutar parcela koje se priključuju na kolektor.

Ukupno će biti izvedeno cca 7.613 m kolektora sa retencijama.

3.  Projektirana mreža kanala i ispusta

(sivo označava dijelove oborinske odvodnje  luke koji su izvedeni iIi se izvode)

Kolektor 4

Projektno rješenje

U okviru prve faze izgradnje novog sustava oborinske odvodnje od 13 kolektora, zbog velikih troškova izgradnje planiraju se izgraditi kolektor 13, kolektor 13a i kolektor 4.

Kolektor 4 je najduži kolektor Sustava oborinske odvodnje luke Ploče ukupne dužine 1.108,78 m. Planiran je na većinom neuređenom terenu i skupljati će pročišćene oborinske vode sa planiranih površina Terminala tekućih tereta i ostalih planiranih parcela.

Kolektor 4 će skupljati vode sa sljedećih površina (nomenklatura prema skici – prilog 4.):

- Dio 4 (cca 76.936 m2)

- TTT1 (cca 49.658 m2)

- TTT2 (cca 71.537 m2)

- Dio 5  (cca 19.510 m2)

Ukupna slivna površina kolektora 4, računajući priključne kolektore i prometnice je cca. 21,7 ha.

Na svim slivnim površinama izgraditi će se sekundarna mreža kolektora na čijem kraju, a prije upuštanja u kolektor 4, biti će izgrađeni mastolovi za pročišćavanje oborinskih voda.

Kolektor će se izvesti kao sandučasti armiranobetonski kanal unutrašnjih dimenzija širine 100 cm, visine 120 cm, debljine poda, zidova i pokrovne ploče 20 cm.

S obzirom na visinske karakteristike terena, kolektor će biti postavljen horizontalno, bez uzdužnog pada na koti +0,50 m.n.m.

Projektirani kolektor će se u cijelosti izvesti kao zatvoreni AB kanal, osim 10 m prije ispusta gdje će se izvesti od poliesterskih cijevi DN 1200.

Projektom je predviđena završna kota terena +2,40 m.n.m. Buduće parcele i prometnice na prostoru kanala će se projektirati na višim kotama te će se revizijski ulazi tj. ulazna grla lako prilagoditi.

Od kraja kolektora stac. 1+108,78 do stac. 0+850,00 prolazi se kroz neuređeni teren, srušeni industrijski prostor sa pripadajućim prometnicama koji su van funkcije. S obzirom na planirane građevine na tom dijelu kolektora, sa sjeverne strane nalazi se koridor za prolaz budućeg  željezničkog kolosjeka, a sa južne strane je planiran terminal tekućih tereta tj. će se koja će se izvoditi uz rub terminala tekućih tereta.

Središnji dio trase kolektora prolazi paralelno uz novoizgrađenu Lučku cestu br.1 tj. pripadajući instalacijski kanal, sve do križanja sa lučkom cestom na stac. 0+615,0. Tu je u sklopu ceste predviđen i izveden propust – polipropilenska cijev unutrašnjeg promjera 1000mm. Kolektor 4 se spaja na taj propust i nastavlja na njega. Postojeći propust je izveden denivelirano s obzirom na kotu kolektora, tako da će lokalno na tom mjestu biti polusifon. U tom smislu su i izvedena dva AB spojna okna koja će omogućiti lakše održavanje i čišćenje nataloženiog materijala u sifonu.

U nastavku prema početku kolektor 4 prolazi uz postojeći otvoreni kanal smješten između kontejnerskog terminala na sjevernoj strani te nasipa na južnoj strani.

Početak kolektora tj. ispust u more je smješten na sjevernom početku novoizgrađenog obalnog nasipa na zapadnoj obali luke Ploče.

Budući da se sve oborinske vode prije izpuštanja u kolektor 4 pročišćavaju u mastolovima, prije ispusta (udaljena 10 m od ispusta), izvesti će se armirano-betonska retencija, koja će osim uloge retencije imati i dodatnu ulogu pročišćavanja voda. Prolaskom oborina kroz retenciju brzina se smanjuje i dolazi do dodatnog taloženja.

Početak kolektora je obalni ispust u more. Obalni ispust će se izvesti sa nepovratnim ventilom tj. žabljom  zaklopkom  tipa Tide flex smještenom u ispusnom oknu neposredno uz more tj. na nasipu.

Ukupna dužina kolektora 4  je 1.108,78 m.

Kolektor 4 će skupljati vode sa sljedećih površina (nomenklatura prema skici):

- Dio 4 (cca 76.936 m2)

- TTT1 (cca 49.658 m2)

- TTT2 (cca 71.537 m2)

- Dio 5  (cca 19.510 m2)

Ukupna površina, računajući priključne kolektore i prometnice je cca 217.641 m2 tj. 21,7 ha.

4. Slijevne površine (plava ispuna) – kolektor 4

Elementi sustava

S obzirom na visinu postojećeg i planiranog platoa luke Ploče, koji je cca 2,5 m.n.m., ali i na planiranu prugu kolektor će biti visinski smješten na koti nivelete +0,50  m.n. m., te će s obzirom na visoke maksimalne razine mora (1,20 m.n.m.) i s obzirom na visinu podzemnih voda, moguće, biti dijelom ili potpuno potopljen.

Završna kota terena iznad kolektora će biti 2,40 m.n.m.

Tijekom izvođenja i korištenja sustava treba posvetiti pažnju utjecaju uzgona. Najkritičniji trenutak će biti za vrijeme oseka i viskoih podzemnih voda, te velikih pljuskova, tj. neposredno nakon prestanka pljuska kada dođe do naglog pražnjenja sustava, a podzemne vode su velike. Tijekom upotrebe, sama težina AB kanala i nadsloja osigurava kanal od izdizanja uslijed uzgona, osim na dijelu gdje je kolektor stakloplastična cijev. Tu će se primjeniti upotreba geotekstila da se dobije željeni otpor uzgonu.

Problem predstavlja tlo loše nosivosti koje će se poboljšati zamjenom materijala u ukupnoj dubini  od 50 cm ispod dna podložnog betona kanala. Dno rova će se zapuniti krupnim kamenim materijalom šakavcem, debljine zasipa 45 cm, sve do izravnavajuće posteljice debljine 5 cm. Potrebno je vršiti kontinuiranu kontrolu slijeganja tla te prilagoditi tehnologiju izvođenja u slučaju slijeganja.

Betoniranje tj. postavljanje oplate i armature će trebati izvoditi sa posebnom pažnjom jer kolektor  treba postaviti potpuno horizontalno. Stoga će priprema posteljice i kontrola visine imati ključnu ulogu.

Također, posebnu pažnju će trebati posvetiti postavljanju oplate i betoniranju kanala da se postigne što veća glatkoća unutarnje površine tj. što manja hidraulička hrapavost. Svaka nepravilnost će se morati ispraviti i po potrebi zagladiti masom za zaglađivanje.

Osim velike propusnosti, odabrane dimenzije kanala su same po sebi retencija – značajan volumen oborine mogu prihvatiti i bez ispusta.

Nadalje, ovu dimenziju kanala je lako održavati, te daje mogućnost da po potrebi čovjek direktno intervenira. Ovakvi radovi bi se trebali izvoditi samo za vrijeme niske razine podzemne vode i oseke, tj. dok kolektori ne budu zapunjeni vodom.

S obzirom da je niveleta položena horizontalno (bez uzdužnog pada), brzine otjecanja će biti relativno male (osim za ekstremnih padalina) i samoispiranje će biti smanjeno, te će potreba za kontrolom i čišćenjem kanala biti povećana. Zbog toga su projektirani revizjiski ulazi na svakih 25-30 m.

Osim kao AB kanal  zadnji dio kolektora, dužine 10 m,  od izlaza iz retencije do ispusnog okna će se izvesti od stakloplastičnih cijevi visoke tjemene nosivosti SN20. Na ovom dijelu također će se vršiti zamjena materijala. Zasip cijevi će se izvesti na način da spriječi utjecaj uzgona na cjevovod. Nadsloj i dio zasipa cijevi će se obuhvatiti geotekstilom velike vlačne čvrstoće koji će povezati obuhvaćeni materijal u jednu masu.

Ukupna dužina kolektora je 1.108,78 m.

Podzemna AB  retencija

Retencija će se izvesti kao armiranobetonska građevina sa dva revizijska ulaza. Dužina retencije je ukupne dužine 15,0 m, širine  5,50 m i unutarnje visine 1,7 m (minimalne dimenzije dovoljne da čovjek može ući i intervenirati). Zidovi su debljine 30cm.

Dno, zidovi i ploča biti će izvedeni od vodonepropusnog betona C 30/37. Najprije će se izvesti sloj podložnog betona debljine d=10cm, na sloju izravnavajućeg tampona debljine 10cm.

S obzirom da će retencije kao i kolektor visinski dijelom biti položeni ispod razine podzemnih voda i visokog mora, ista će biti izložena djelovanju uzgona. Vlastita težina retencije, zajedno s nadslojem i količinom vode koja će biti u njoj je dovoljna da poništi djelovanje uzgona.

Preporučuje se se retencija ne spaja na kolektor određeno vrijeme (desetak dana) zbog očekivanog slijeganja. Tu činjenicu se mora uzeti u obzir i prilikom visinskog polaganja retencije, pa se preporuča izvesti na većoj koti za  očekivano slijeganje, prema iskustvima na sličnim građevinama u luci.

Na izlazu iz retencije ugraditi će se zapornica koja će se koristiti u slučaju akcidetnte situacije.

Retencija će osim uloge retencije imati i dodatnu ulogu pročišćavanja voda. Prolaskom oborina kroz retenciju brzina se smanjuje i dolazi do dodatnog taloženja.

Budući da tijekom rada dolazi do taloženja mulja na dnu retencije, stanje retencija kontuinirano prati i po potrebi čisti mehanički ili muljnim crpkama.

Nastavak kanala se izvodi od stakloplastičnih cijevi DN1200.

Revizijski otvori

Na kolektoru su predviđeni revizijski otvori. Projektirani su kao ulazna betonska grla zidova debljine 20 cm i svijetlog otvora 60x60 cm.

Predviđeni revizijski ulazi se prekrivaju poklopcem nosivosti D400 ubog mogućeg preslaka težeg prometa. Silaz u okno će se vršiti preko ljevanoželjeznih stupaljki.

Spojna okna

Spojna okna se izvode na mjestu križanja kolektora sa Lučkom cestom br.1. Na tom mjestu je postojeći propust izveden za vrijeme izvođenja radova ceste. Izveden je od obetoniranih korugiranih polipropilenskih cijevi. Kota nivelete propusta je nešto niža od kote kolektora (0+50m.n.m.) pa će se okna prilagoditi postojećem stanju. Prvo je potrebno točno locirati i otkopati propust, te ga eventualno produžiti.

Okna su unutrašnjih dimenzija 1,50x1,50 m, debljine dna 20 cm,  zidova 25 cm i ploče 15 cm. Sve od vodonepropusnog armiranog betona C 30/37. Izvodi se na podložnom betonu C12/15 debljine 10cm.

U okna se ulazi preko otvora 60x60cm koji se pokriva ljevanoželjeznim poklopcem nosivosti 400kN. U zid se ugrađuju ljevanoželjezne stupaljke.

Obalni ispust

Smješten je u nasipu kamenog nabačaja - školjeri. Obala je tu relativno plitka i kontinuirano raste dubina. Na samom izlazu iz okna, ovisno o plimi i oseci, ispust će za vrijeme oseke biti dijelom ili nikako potopljen, a preostalo vrijeme djelomično ili potpuno potopljen.

Ispust se izvodi kao armiranobetonsko okno unutarnjih tloctnih dimenzija 2,50 m x 2,50 m, visine 2,40 m. Dno, zidovi i ploča su debljine 25 cm od vodonepropusnog betona C 30/37.

Vode kolektora se preko vodonepropusnog ventila ispuštaju u samo okno, odakle  deniveliranim ispustom (otvor u dnu okna) odlaze u kanal Vlašku.

Ispust se zaštićuje od povratnih voda i visoke plime nepropusnim ventilom tipa kao Tide Flex koji uz minimalan gubitak (maksimalan gubitak 10 cm visine vodnog stupca) ispusnog tlaka spriječeva punjenje kolektora morem.

Na ispusnom otvoru okna ugrađuje zaštitna rešetka od nehrđajućeg čelika (okvir ispunjen šipkama na razmaku 10 cm).

Križanje sa prugom te sa postojećim instalacijama i prometnicama

Na trasi nema poznatih postojećih instalacija, kao ni gotovih planova za buduće instalacije, osim instalacija koje se nalaze uz i u Lučkoj cesti br.1.

S obzirom da su moguće postojeće neevidentirane instalacije iskope treba vršiti pažljivo.

Na jednom mjestu trasa se križa sa planiranim kolosjekom (željeznička pruga) koji će moći proći preko kanala bez potrebe za dodatnom zaštitom.

Trasa se na jednom mjestu križa sa  Glavnom lučkom cestom br.1. Tijekom rekonstrukcije Glavne lučke ceste br. 1, a da kasnije ne bude dodatnih troškova, na mjestu križanja je već izveden cijevni propust unutrašnjeg promera DN 1000 mm, na koji se AB spojnih okana spaja kolektor 4. Da bi se ustanovio točan položaj izvedenog propusta biti će potrebno sondirati ga i prilagoditi projektirani kanal tj. spojna okna prema izvedenom stanju.

Kolektor izvodi kao sandučasti AB profil velike nosivosti te nije ga potrebno dodatno štiti od utjecaja budućih prometnca.

Javna objajava i poziv na komentare

PUO ce biti objavljen na web stranicama Lučke uprave Ploče   istovremeno sa pozivima  javnosti na komentare i prijedloge. PUO ce biti objavljen na Engleskom i hrvatskom jeziku i biti dostupan javnosti najmanje 14 dana. Papirnati primejrak PUOa biti ce dostupan na uvid javnosti na porti Lučke uprave.

Mjere smanjenja utjecaja na okoliš

| FAZA | PROBLEMI | MJERE SMANJENJA | CIJENA | ODGOVORNOST INSTITUCIJA | KOMENTARI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IZGRADNJA IZGRADNJA IZGRADNJA | Prašina | Pri transportu materijala sklonih zaprašivanju kamion (napunjen) mora biti prekriven ili utovareni materijal mora biti poprskan i vlažan. Polijevanje i skladištenje materijala prema potrebi (u vjetrovitim i suhim uvjetima). Primjena vjetrene ograde/štitova/zaštite, kada je prikladno. Ako dođe do jakog vjetra radovi na mjestima gdje se praši moraju biti zaustavljeni (npr. ravnanje i iskapanje, itd.) Primijeniti vremensko i količinsko upravljanje materijalima koji su skloni prašenju. Ne držati velike količine na gradilištu ili na duže vrijeme. Ograničiti brzinu opreme/strojeva i transportnih vozila na gradilištu (do 40 km/h). | Mogla bi biti značajna ako se gradnja odvija u sušnom razdoblju godine | Izvođač radova |  |
|  | Kulturna baština | U slučaju pronalaska radovi trebaju biti zaustavljeni i nadležno tijelo treba biti obaviješteno. Treba slijediti daljnje upute nadležnog tijela. | Ovisi o broju pronalazaka i njihovoj vrijednosti. Šanse za pronalaske su veoma male na ovom području. | Lučka uprava Ploče, Izvođač radova |  |
|  | Pare i mirisi | Prijevoz materijala neugodnog mirisa (kao što su otpad, mulj, itd.) mora biti na natkrivenim kamionima. | Nije značajna | Izvođač radova |  |

| FAZA | PROBLEMI | MJERE SMANJENJA | CIJENA | ODGOVORNOST INSTITUCIJA | KOMENTARI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IZGRADNJA | Poštivanje vodopravnih uvjeta | Investitor je dužan sve oborinske vode sa predmetnih objekata ukloniti i zbrinuti na način kojim se neće ugroziti okolno zemljište, stambeni i ostali objekti. Investitor ne smije svojim radovima umanjiti propusnu moć postojećih propusta, te ostalih vodotoka i kanala preko kojih se vrši izgradnja prometnice. Ukoliko se projektno rješenje odvodnje pokaže kao neodgovarajuće ili nedovoljno po pitanju štetnog djelovanja na okolinu, investitor, odnosno projektant je dužan napraviti izmjenu ili dopunu projektnog rješenja i istu izvesti. Investitoru se skreće pozornost u pogledu visine na kojoj će građevina biti položena. Investitor, odnosno korisnik sustava, dužan je izgraditi predmetni sustav oborinske odvodnje na način da dovršeni dijelovi sustava predstavljaju jedinstvenu uporabnu cjelinu. Potpuna izgrađenost funkcionalne cjeline oborinske odvodnje biti će jedan od uvjeta izdavanja uporabne dozvole. Oborinske vode sa svih površina luke Ploče koje bi mogle biti zamašćene, moraju biti pročišćene prije ispuštanja u prirodni prijemnik. Investitor je dužan ishoditi od nadležnog sanitarnog tijela uvjete za deponiranje otpadnog materijala s uređaja za pročišćavanje predmetnog sustava oborinske odvodnje, na deponij koji u potpunosti dozvoljava sanitarno tehničke propise za deponiranje i ove vrste otpada. Investitor je dužan do tehničkog pregleda izraditi Pravilnik o radu uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, te predvidjeti obučavanje ljudi koji će raditi na održavanju objekata i uređaja predmetnog sustava. Investitor je dužan u suradnji sa županijskim vlastima formirati odgovarajuće obučene i opremljene ekipe za hitne intervencije te izraditi odgovarajuće operativne planove interventnih mjera u različitim akcidentnim situacijama. Investitoru i koncesionaru nije dozvoljeno fekalne i tehnološke otpadne vode ispuštati u sustav oborinske odvodnje. Investitor je dužan za višak iskopa odrediti mjesto, način deponiranja i konačno uređenje deponija. Teren devastiran radovima treba dovesti u prvobitno stanje, a na česticu „javno dobro vode“ ne smije odlagati bilo kakav materijal. Izgradnja predmetnog objekta treba biti usklađena s postojećim i planiranim komunalnim vodovima na terenu, te za moguća križanja (sa vodovodom, kanalizacijom, strujom, telekomunikacijama i sl.) ishoditi posebne uvjete i suglasnosti nadležnih poduzeća. | Može biti značajna | Lučka uprava Ploče, izvođač radova |  |
| IZGRADNJA IZGRADNJA IZGRADNJA | Zdravlje i sigurnost zaposlenika Zdravlje i sigurnost zaposlenika | Sve dijelove kanalizacijskog sustava treba izvoditi u svemu prema specifikacijama dijelova glavnog projekta koji čini sastavni dio građevne dozvole Izvođač i kooperanti imaju valjane dozvole za rad. Potrebno je pridržavati se svih pozitivnih propisa o zaštiti na radu, zaštiti od požara, zaštiti pri rukovanju eksplozivnim sredstvima. Potrebno je osigurati odgovarajući smještaj i sanitarne čvorove za osoblje koje radi na izgradnji dijelova kanalizacijskog sustava. Gradilišta je potrebno odgovarajuće zaštititi i obilježiti vidljivim znakovnim i svjetlosnim oznakama. Potrebno je ukloniti sve lako zapaljive materije iz neposredne blizine gradilišta objekata kanalizacijskog sustava Lokalni građevinski i inspektorati za okoliš kao i zajednice su obaviještene o predstojećim aktivnostima. Sve potrebne zakonske dozvole za gradnju i / ili obnovu su pribavljene i čuvaju se na gradilištu. Svi radovi će se provoditi na siguran i discipliniran način osmišljen kako bi se utjecaj na lokalno stanovništvo i okoliš minimizirao. Osobna zaštitna oprema bit će u skladu s međunarodnom dobrom praksom (obavezno nošenje zaštitnih kaciga u svakom trenutku, maski i sigurnosnih naočala po potrebi i propisano, pojasevi i sigurnosne cipele). Odgovarajuće oznake sa gradilišta će informirati radnike o ključnim pravilima i propisima koje treba slijediti. Sigurna organizacija za zaobilazne rute prometa omogućena. Dijelovi gradilišta koji nisu ograđeni trebali bi biti označeni odgovarajućim znakovima i/ili odgovarajućom psihološkom ogradom (trake upozorenja). U slučaju miniranja, tim kompanije zadužene za taj posao, treba biti sačinjen od dobro obučenih i kompetentnih zaposlenika. | Nije značajna Nije značajna | Izvođač radova Izvođač radova |  |
|  | Buka | Radno vrijeme od 6 do 19 sati. U slučaju potrebe za noćnim radom, potrebno je dobiti odgovarajuće dozvole i konzultirati ornitologa. Izvođač treba koristiti najsuvremenije strojeve s niskom razinom emisije buke. U slučaju miniranja izvođač mora dobiti dozvolu za uporabu eksplozivnih tvari u skladu s člankom 16., Pravilnik o uvjetima i proizvodnji eksploziva (NN 55/09). Dozvola je ishođena od Ministarstva unutarnjih poslova. Javnost i sva relevantna tijela moraju biti informirana na vrijeme o vremenu miniranja. | Nije značajna | Lučka uprava Ploče Izvođač radova |  |

| FAZA | PROBLEMI | MJERE SMANJENJA | CIJENA | ODGOVORNOST INSTITUCIJA | KOMENTARI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IZGRADNJA IZGRADNJA | Bioraznolikost | Radno vrijeme je od 6 do 19 sati. U slučaju potrebe za noćnim radom, potrebno je dobiti odgovarajuće dozvole i konzultirati ornitologa. Ograničiti / osnovati radnu zonu. Radnici, strojevi i vozila mogu se nalaziti samo na prethodno identificiranim i dogovorenim cestama. Konzultirati ornitologa za dodatne mjere u izgradnji. Po završetku radova izvršiti čišćenje i vraćanje okoliša, prometnica, javnih i privatnih površina, uključujući i vegetaciju u prvobitno stanje, odnosno prema uvjetima nadležnih organizacija. Nadležna osoba za ekologiju treba biti prisutna tijekom radova iskopavanja i nasipanja. Prije nasipanja, iskopani kanali trebaju biti pregledani zbog faune i mogućeg postojanja jaja. Kanal ne smije biti zatrpan prije nego je očišćen od većih životinja i jaja. | Nije značajna | Lučka uprava Ploče Izvođač radova |  |
|  | Upravljanje prometom | Sve instalacije na trasi kolektora potrebno je privremeno osigurati za vrijeme izvođenja radova. Na privremena tehnička rješenja za vrijeme izvođenja radova potrebno je ishoditi suglasnost vlasnika ili upravljača predmetne instalacije. Prijevoz materijala izvan vrhunca prometnih gužvi. Radnici, strojevi i vozila mogu koristiti samo prethodno identificirane i dogovorene ceste. Otpad se ne smije držati na prometnicama. Dio prometnice je čist za potrebe lučkih operacija i na istom mora biti osigurana regulacija prometa. | Nije značajna | Izvođač radova |  |

| FAZA | PROBLEMI | MJERE SMANJENJA | CIJENA | ODGOVORNOST INSTITUCIJA | KOMENTARI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IZGRADNJA | Emisije u zrak | Upotreba vode kod čišćenje terena, struganja, iskopavanja, izravnavanja zemljišta, rezanja i punjenja i aktivnosti rušenja koje mogu dovesti do podizanja prašine i povećanja emisije štetnih čestica. Osigurati da su sva prijevozna vozila i strojevi opremljeni sa odgovarajućom opremom za kontrolu emisija redovito održavani i atestirani. Osigurati da sva vozila i strojevi koriste benzin iz službenih izvora (licenciranih benzinskih postaja), a vrstu goriva će utvrditi proizvođač strojeva i vozila. Neće biti previše praznog hoda građevinskih vozila na gradilištu. Prevoziti materijal u satima izvan vršnog prometnog opterećenja. Kapacitet prijevoza treba biti usklađen sa kapacitetom iskapanja. | Mogla bi biti značajna ako se izgradnja odvija u sušnom razdoblju godine | Lučka uprava Ploče Izvođač radova |  |
|  | Emisije u vodu | Organizirati i pokriti materijal za skladišni prostor. Minimaliziranje vremenski skladištenja materijala i količine. Sva površinska otjecanje vode moraju biti uklonjena i zbrinuta na način koji neće ugroziti okolno zemljište, stambene zgrade i druge građevine. Tijekom izgradnje sustava treba posvetiti pažnju utjecaju uzgona. Najkritičniji trenutak će biti za vrijeme oseka i visokih podzemnih voda, te velikih pljuskova, tj. neposredno nakon prestanka pljuska. U slučaju da se projekt pokaže kao nedostatan za takav zadatak, projektant ili glavni inženjer je dužan dopuniti ili izmijeniti projekt, kao i primijeniti novo rješenje. Pranje kamiona, drugih vozila i strojeva samo u unaprijed definiranim odgovarajućim područjima sa sustavom za upravljanja vodama Strojevi i vozila mogu se parkirati (manipulirati) samo na asfaltiranim ili betonskim površinama sa sustavom za površinsko otjecanje vode. Ova voda onda može biti ili prikupljena u zadržajnom bazenu ili prevezena na pravilan pročistač otpadnih voda, odnosno sustav za skupljanja vode koji mora uključiti separator ulja i sedimentacijski spremnik. Spriječiti istjecanje opasnog izlijevanja iz spremnika (obavezan sekundarni sustav npr. dvostrukih stijenki ili kontejnera za skladištenje). Privremeno pohranjeni otpad na gradilištu mora biti prekriven ili smješten samo na mjestu sa asfaltnim ili betonskim površinama sa sustavom za površinsku odvodnju. Ovu vodu treba skupljati na zadržajnim bazenima i transportirati na odgovarajući vodni tretman. Osigurati pravilno rukovanje mazivima, gorivima i otapalima sigurnim skladištenjem i pratiti MSDS. | Značajna Uključena u cijenu projekta | Izvođač radova |  |
| IZGRADNJA | Gospodarenje otpadom | Prikupljanje otpada, putevi zbrinjavanja i licencirane stanice ce bit evidentirane za sve glavne vrste otpada koje se očekuju od čišćenja gradilišta, rušenja i aktivnosti gradnje. Sav građevinski otpad bit će skupljen i odlagat će se ispravno od strane ovlaštenog skupljača. Zapisi o zbrinjavanju otpada će se redovito ažurirati i čuvati kao dokaz za pravilno upravljanje, kako je i projektirano. Postojeći otpad sa gradilištu treba ukloniti prije započetih građevinskih radova. Kontejneri za sve vrste predviđenih otpada na gradilištu moraju biti dostupni i pravilno označeni (ime i dodjeljuje se otpadna šifra). Depo za privremeno skladištenje otpadnih materijala mora biti evidentiran i označen. Mineralni (prirodni) građevinski otpad će se odvojiti od općeg otpada, organskih, tekućih i kemijskih otpada koji se licenciraju na licu mjesta i privremeno skladište u odgovarajućim spremnicima. Ovisno o njegovom podrijetlu i sadržaju, mineralni otpad će se ponovo uključiti na prvobitno mjesto ili ponovno upotrijebiti. Kad god je moguće, izvođač će ponovno upotrijebiti i reciklirati odgovarajuće i održive materijale. Odbacivanje bilo koje vrste otpada (uključujući i organski otpad) ili otpadnih voda u okruženju(pogotovo na moru i rijeci) je strogo zabranjeno. Spaljivanje otpada na gradilištu je također strogo zabranjeno. Građevinski otpad će se zbrinjavati u skladu s Pravilnikom o zbrinjavanju otpada (NN 117/07) i Pravilnikom o građevinskim otpadom (NN 38/08). Iskopani materijal i građevinski materijal može biti pohranjen samo na određena mjesta. U ovom slučaju je potrebno odgovarajuće upravljanje vodom kako bi se izbjegla erozija i klizišta |  |  |  |

| FAZA | PROBLEMI | MJERE SMANJENJA | CIJENA | ODGOVORNOST INSTITUCIJA | KOMENTARI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IZGRADNJA | Otrovne/ opasne tvari i gospodarenje otpadom | Privremeno skladištenje na gradilištu svih opasnih i otrovnih tvari bit će u sigurnim kontejnerima označenim detaljima o sastavu, svojstvima i određenim dodatnim informacijama. Sve opasne tvari moraju biti u nepropusnim kontejnerima kako bi se spriječilo prolijevanje i izluživanje. Ovakav kontejner treba sadržavati sekundarni sustav za zatvaranje kontejnera kao što su (npr.kontejneri za skladištenje) dvostruke stijenke ili slično. Sekundarni sustav ograničenja mora biti bez pukotina, omogućiti prosipanje i mogućnost da se brzo isprazni. Kontejneri s opasnim tvarima moraju biti zatvoreni, osim kod punjenja ili pražnjenja kontejnera sa materijalom/otpadom. S njima se ne smije rukovati, otvarati ili pohranjivati materijal na način koji može uzrokovati curenje. Kontejneri koji sadrže zapaljivi, opasni, reaktivni otpad moraju se nalaziti najmanje 15 metara od određenih objekata ili najmanje 30 metara od obale. Opasni otpad će se prikupljati, prevoziti i zbrinuti od strane ovlaštenog društva, ugovorenog od strane izvođača radova. Otpad prevoze posebno licencirani prijevoznici i zbrinjavaju ga na licenciranom objektu. Kontejneri za sve vrste predviđenih opasnih otpada na gradilištu moraju biti dostupni i propisano označeni ( naziv i dodijeljen “ključ-kod“ za otpad). Boje sa otrovnim sastojcima, otapala ili boje na bazi olova neće se koristiti. | Značajna Uključena u cijenu projekta | Izvođač radova |  |
|  | Tlo | Radnje povezane s tlom i njegovim manipuliranjem će uzeti u obzir podatke dobivene mjerenjem (npr. temperatura tla, vlage, snijega, leda, itd.) Zamijeniti tlo samo po potrebi te ga pohraniti/zamijeniti za ponovnu upotrebu poslije izgradnje. Korištenje antifriza i / ili akceleratora spojeva nije dopušteno. Zaštititi i obnoviti ne građevinska područja. Projektirati staze i potpornu infrastrukturu kako bi se smanjila opasnost, postaviti odgovarajuću drenažu i vegetacijski pokrov. Provesti površinsku odvodnju radi preusmjeravanja kišnice koja bi isprala tlo. Primijeniti dobro upravljanje oborinskim vodama kako bi se smanjila erozija i onemogućilo ispiranje sedimenta. Spriječiti istjecanje opasnih tvari iz spremnika (obavezan sekundarni sustav zadržavanja, npr. dvostrukih stijenki ili kontejnera za skladištenje), građevinski strojevi i vozila (redovito održavanje i pregledavanje naftnih i plinskih tankova). Strojevi i vozila mogu se parkirati (manipulirati) samo na asfaltiranim i betonskim površinama sa sustavom za površinsko otjecanje vode. U slučaju istjecanja, onečišćeno tlo treba biti zbrinuto kao opasni otpad. | Uključena u cijenu projekta | Izvođač radova |  |
| IZGRADNJA | Opskrba materijalom | Osigurati da su sva prijevozna vozila i strojevi opremljeni sa odgovarajućom opremom za kontrolu emisija, redovito održavani i atestirani. Opremu treba čistiti u područjima gdje neće imati štetan utjecaj na okoliš ili opasnost od površinskog otjecanja (npr. u područjima u kojima se voda prikuplja na zadržajnim bazenima i preveze na pravilan tretman vode, gdje se otpad odvaja i na odgovarajući način zbrinjava). Svi materijali moraju biti odobreni od strane inženjera gradilišta. Materijali privremeno pohranjeni na gradilištu trebali bi biti zaštićeni i odvojeni. Polietilenske cijevi ne smiju biti u kontaktu ili pohranjene uz ulje, premaze ili otapala, itd. | Nije značajna | Izvođač radova |  |

| FAZA | PROBLEMI | MJERE SMANJENJA | CIJENA | ODGOVORNOST INSTITUCIJA | KOMENTARI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPERATIVNO (FAZA RADA) | Poštivanje vodopravnih uvjeta | Korištenje predmetnog objekta mora biti usklađeno s uvjetima koji se mogu javiti uslijed velikih voda, a uz najmanje štete po korisnika objekta kao i za okoliš. Oborinske vode sa svih površina luke Ploče koje bi mogle biti zamašćene, moraju biti pročišćene prije ispuštanja u prirodni prijemnik. Investitoru i koncesionaru nije dozvoljeno fekalne i tehnološke otpadne vode ispuštati u sustav oborinske odvodnje. | Nije značajna | Lučka uprava Ploče, koncesionari |  |
| OPERATIVNO (FAZA RADA) |  |  |  |  |  |
|  | Emisije u tlo | Bit će primjenjene standardne metode za analizu otpadnih voda i mikrobiološku analizu. Kvaliteta mora će biti redovno kontrolirana. Stanje podvodnog ispusta iz kolektora će biti redovno kontrolirano. Spriječiti istjecanje opasnih tvari iz spremnika (obavezan sekundarni sustav zadržavanja, npr. dvostrukih stijenki ili kontejnera za skladištenje) Korištenje antifriza i / ili akceleratora spojeva nije dopušteno. U slučaju zagađenja provesti adekvatne analize. U slučaju istjecanja, onečišćeno tlo treba biti zbrinuto kao opasni otpad. | Nije značajna | Lučka uprava Ploče |  |
| OPERATIVNO (FAZA RADA) | Emisije u vodu | Tijekom korištenja sustava treba posvetiti pažnju utjecaju uzgona. Najkritičniji trenutak će biti za vrijeme oseka i visokih podzemnih voda, te velikih pljuskova, tj. neposredno nakon prestanka pljuska kada dođe do naglog pražnjenja sustava, a podzemne vode su velike. Utjecaj pročišćenih otpadnih voda na kvalitetu mora treba biti prihvatljiv. | Nije značajna | Lučka uprava Ploče |  |
| OPERATIVNO (FAZA RADA) | Emisije u zrak | Neugodni mirisi treba su eliminirati. | Nije značajna | Lučka uprava Ploče |  |
| OPERATIVNO (FAZA RADA) | Gospodarenje otpadom | Sakupljanje otpada, transport i odlaganje istog biti će definirani za sve vrste otpada koje će prevladavati na gradilištu za vrijeme čišćenja gradilišta kao i za vrije aktivnosti rušenja, odnosno izgradnje. Otpad će se prikupljati odvojeno, a koncesionari koji će obavljati djelatnost prikupljanja otpada trebat će posjedovati sve potrebne dozvole i licence (u skladu s zakonskom regulativom). Ovaj otpad biti će uključen u Plan gospodarenja otpadom. Otpadni materijal s uređaja za pročišćavanje predmetnog sustava oborinske odvodnje mora se odlagati na deponij koji u potpunosti dozvoljava sanitarno tehničke propise za deponiranje i ove vrste otpada. | Nije značajna | Izvođač radova |  |

Monitoring – praćenje sastavnica, stanja i utjecaja na okoliš

| FAZA | ŠTO Koje parametre treba nadgledati? | GDJE Je parametar koji se prati | KAKO Je parametar koji se prati | KADA Je parametar koji se prati (frekvencije) | ZAŠTO Je parametar koji se prati | CIJENA | ODGOVORNOST |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IZGRADNJA | Gospodarenje otpadom Posjedovanje licenci i drugih odobrenja za odlaganje otpada. | Upravljanje odlagalištima u prostorima tvrtke | Inspekcija | Prije početka radova | Izbjeći ilegalno odlaganje |  | Izvođač radova |
|  | Gospodarenje otpadom Sakupljači otpada - posjedovanje radnih dozvola i licenci. | Podnošenje potrebne dokumentacije. Na gradilištu. | Pregled dokumenta | Prije početka radova | Izbjeći ilegalno odlaganje, curenje ili zagađenje |  | Izvođač radova |
|  | Materijali sa neugodnim mirisom će biti pokriveni tijekom prijevoza. | Na gradilištu | Inspekcija | Redovno | Izbjeći prašenje i prolijevanje |  | Izvođač radova |

| FAZA | ŠTO Koje parametre treba nadgledati | GDJE Je parametar koji se prati | KAKO Je parametar koji se prati | KADA Je parametar koji se prati (frekvencije) | ZAŠTO Je parametar koji se prati | CIJENA | ODGOVORNOST |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IZGRADNJA | Materijali skloni prašenju su pohranjeni u minimalnim količinama i na kraće vremensko razdoblje. Materijal je ili namočen ili zaštićen ogradama protiv vjetra. Brzina motornih vozila je ograničena na 40 km/h. Radovi koji uključuju materijale koji praše zaustavljaju se u slučaju jakog vjetra. | Na gradilištu | Provedene mjere i nema tragova prašenja | Inspekcija | Da se spriječi zagađenje zraka | Modernizirati | Izvođač radova |
|  | Zdravlje i sigurnost Stečene su potrebne dozvole. Izvođač i kooperanti imaju valjane dozvole za rad, kao i licence za izgradnju i sanaciju. | Podnošenje potrebne dokumentacije | Dokumenti i dozvole na gradilištu. | Pregledati prije izgradnje | Osigurati sigurnost i dobro vođenje | Nije značajna | Lučka uprava Ploče |

| FAZA | ŠTO Koje parametre treba nadgledati | GDJE Je parametar koji se prati | KAKO Je parametar koji se prati | KADA Je parametar koji se prati (frekvencije) | ZAŠTO Je parametar koji se prati | CIJENA | ODGOVORNOST |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IZGRADNJA IZGRADNJA | Zdravlje i sigurnost Postavljanje signalizacije na odgovarajućim mjestima. Radnici koriste zaštitnu opremu. Promet je organiziran da se sigurno obilaze radni prostori. Lokalni građevinski i okolišni inspektorati, odnosno zajednica, su obaviješteni o predstojećim aktivnostima. Gradilište je ili ograđeno ili označeno upozoravajućim trakama. | Na gradilištu | Inspekcija | Redovno | Sprječavanje nesreća | Umjerena | Izvođač radova |
|  | Mišljenja stručnjaka (biologa ili ornitologa) su uključena u izradu rasporeda rada vibrirajućih i bučnih strojeva. Prije popunjavanja iskopani kanali su provjereni radi eventualnog postojanja faune i gnijezda (jaja). | Na gradilištu | Inspekcija | Redovno | Sprječavanje nesreća | Umjerena | Izvođač radova |

| FAZA | ŠTO Koje parametre treba nadgledati | GDJE Je parametar koji se prati | KAKO Je parametar koji se prati | KADA Je parametar koji se prati (frekvencije) | ZAŠTO Je parametar koji se prati | CIJENA | ODGOVORNOST |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IZGRADNJA | Minerski tim je dobro uvježban i iskusan. Dozvole za miniranje su dobivene. Sva nadležna tijela i javnost su informirani o raspredu miniranja. | Na mjestu na kojem izvođač dozvoli | Pregled dokumenta | Prije radova | Da bi se spriječila nesreća | Neznatna | Izvođač radova |
|  | Poštuje se radno vrijeme navedeno u dozvoli. U slučaju noćnog rada konzultiran je ornitolog i sve dozvole su dobivene. Radna zona je uspostavljena. | Na gradilištu | Inspekcija | Redovno | Da se spriječi uznemiravanje divljači i lokalne zajednice | Nije značajan | Izvođač i Lučka uprava Ploče |
|  | Prijevoz materijala van vršnog prometnog opterećenja. Kapacitet prijevoza je usklađen s kapacitetom iskopavanja (ne raditi previše s polupraznim kamionima). Što manje praznog hoda građevinskih vozila. Materijali otpad ne držati na cesti. | Na gradilištu | Pregled dokumenta Inspekcija | Redovno | Da bi se spriječilo zagušenje i omogućilo učinkovito upravljanje resursima(gorivo) i smanjenje štetnih emisija u zraku. | Neznatna | Izvođač radova |

| FAZA | ŠTO Koje parametre treba nadgledati | GDJE Je parametar koji se prati | KAKO Je parametar koji se prati | KADA Je parametar koji se prati (frekvencije) | ZAŠTO Je parametar koji se prati | CIJENA | ODGOVORNOST |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IZGRADNJA | Vozila/strojevi/oprema su atestirani i opremljeni opremom za kontrolu emisija i koriste se propisana goriva. Potrebno je osigurati prikladnu površinu za smještaj mehanizacije i ostale opreme za izgradnju. Održavanje mehanizacije ne može se provoditi na gradilištu. Oštećeni strojevi moraju biti promptno izmješteni van gradilišta. Goriva se pune na licenciranim benziskim stanicama. | Na gradilištu | Pregledana dokumentacija | Redovno | Za efikasno korištenje resursa (gorivo) i smanjenje emisija u zraku | Neznatna | Izvođač radova |
|  | Vodotoci su zaštićeni od radova. Tijekom izgradnje sustava treba posvetiti pažnju utjecaju uzgona. Najkritičniji trenutak će biti za vrijeme oseka i visokih podzemnih voda, te velikih pljuskova, tj. neposredno nakon prestanka pljuska Skladištenje materijala je vremenski minimalizirano i pametno složeno. Materijali su odijeljeni i pokriveni, ako je potrebno. | Na gradilištu | Inspekcija | Dnevno | Osigurati kvalitetu vode i minimalizirati utjecaj na prirodu | Umjerena | Izvođač radova |
|  | Kamioni se peru, parkiraju, manipuliraju samo na određenim mjestima koja su opremljena separatorima za ulje i masti. To vrijedi i za spremnike za gorivo, opasne spojeve, otapala i druge toksične tvari. | Na gradilištu | Inspekcija | Redovno | Osigurati kvalitetu vode i minimalizirati utjecaj na prirodu | Umjerena | Izvođač radova |

| FAZA | ŠTO Koje parametre treba nadgledati | GDJE Je parametar koji se prati | KAKO Je parametar koji se prati | KADA Je parametar koji se prati (frekvencije) | ZAŠTO Je parametar koji se prati | CIJENA | ODGOVORNOST |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IZGRADNJA | Cjelokupna količina vode koja površinski otječe uklonjena je na siguran način. Sve opasne tvari čuvaju se u nepropusnim kontejnerima kako bi se spriječilo izlijevanje ili curenje. Kontejneri imaju sekundarne nepropusne sisteme npr. dvostruke stjenke. Opasne tvari označene su sa detaljima sastava i informacijama za upravljanje istima. Građevinska oprema i vozila su redovito održavani. Parkirani su samo na označenim površinama sa sustavom za otjecanje (spojen sa separatorima ulja). Otpad koji je privremeno odložen na gradilištima pokriva se ili pohranjuje na mjestima sa asfaltnim ili betonskim površinama sa sustavom za površinsko otjecanje voda. Ova voda se treba prikupljati na zadržajnim bazenima i prevesti na prikladno tretiranje. Maziva, goriva, otapala i druge opasne kemikalije čuvaju se u sigurnom skladištu i prate MSDS (sigurnosne upute). | Na gradilištu | Inspekcija | Redovno | Osigurati kvalitetu vode i smanjiti utjecaj na prirodu | Umjerena | Izvođač radova |

| FAZA | ŠTO Koje parametre treba nadgledati | GDJE Je parametar koji se prati | KAKO Je parametar koji se prati | KADA Je parametar koji se prati (frekvencije) | ZAŠTO Je parametar koji se prati | CIJENA | ODGOVORNOST |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IZGRADNJA | Prikupljanje otpada i putevi odlaganja su označeni, evidentirani i arhivirani za sve vrste otpada koji nastaje tijekom izgradnje. Postojeći otpad je uklonjen s gradilišta prije započetih radova. Kontejneri su predviđeni za sve kategorije otpada (i one koje se javljaju tijekom radova) i isti su označeni odgovarajućim ključnim brojem. Mineralni (prirodni) građevinski otpad odvaja se od općeg otpada, organskih, tekućih i kemijskih otpada koji se na gradilištu sortiraju i privremeno odlažu u odgovarajuće kontejnere. Ovisno o njegovom podrijetlu i sadržaju, organski otpad se može ponovno primijenit na izvornom mjestu ili ponovno upotrijebiti. Višak iskopa odložen je na unaprijed određenu lokaciju, propisanim načinom deponiranja. Deponij se uređuje nakon korištenja. Teren devastiran radovima doveden je u prvobitno stanje, a na česticu „javno dobro vode“ nije odložena niti jedna vrsta otpada. Ponovna upotreba i recikliranja se primjenjuju kada je to moguće. Zbrinjavanje otpada i spaljivanje na gradilištu nije dozvoljeno. Depo za privremeno skladištenje otpada je označen. Iskopani materijali odlažu se na unaprijed definiranim i označenim mjestima. | Na gradilištu | Inspekcija Pregled dokumenta | Redovno | Osigurati kvalitetu vode i minimizirati utjecaj na prirodu. | Umjerena | Izvođač radova |

| FAZA | ŠTO Koje parametre treba nadgledati | GDJE Je parametar koji se prati | KAKO Je parametar koji se prati | KADA Je parametar koji se prati (frekvencije) | ZAŠTO Je parametar koji se prati | CIJENA | ODGOVORNOST |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IZGRADNJA | Kontejnere s opasnim tvarima držati zatvorenim, osim kod dodavanja ili uklanjanja materijala/otpada. Njima se rukuje na način koji neće uzrokovati curenje. Kontejneri koji sadrže zapaljivi, opasni ili reaktivni otpad smještaju se najmanje 15 metara od linije imovinskog objekta ili najmanje 30 metara od obale. Otpad se prevozi od strane posebno licenciranih prijevoznika i zbrinjava se u licenciranim objektima. Boja sa otrovnim sastojcima, otapala ili boje na bazi olova se ne koriste. | Na gradilištu | Inspekcija | Redovno | Osigurat kvalitetu vode i minimizirati utjecaj na prirodu. | Umjerena | Izvođač radova |

| FAZA | ŠTO Koje parametre treba nadgledati | GDJE Je parametar koji se prati | KAKO Je parametar koji se prati | KADA Je parametar koji se prati (frekvencije) | ZAŠTO Je parametar koji se prati | CIJENA | ODGOVORNOST |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IZGRADNJA | Kod planiranja rada sa tlom uzeti u obzir meteorološke podatke. Tlo je uklonjeno samo po potrebi i pohranjeno/zamijenjeno/ponovno upotrebljeno. Prikladna drenaža i vegetacijski pokrov su dizajnirani. Izvode se drenažni radovi kako bi preusmjerili kišnicu koja erodira tlo. Upravljanje oborinskim vodama se primjenjuje kako bi se smanjila erozija i ispiranje sedimenta. | Na gradilištu | Inspekcija | Redovno | Odron zemlje i spriječavanje erozije | Značajna | Izvođač radova |
| IZGRADNJA | Antifriz i/ili akcelatori spojeva se ne koriste. Onečišćeno tlo je uklonjeno i propisno zbrinuto. | Na gradilištu | Inspekcija | Redovno | Prevencija zagađenja tla | Značajna | Izvođač radova |

| FAZA | ŠTO Koje parametre treba nadgledati | GDJE Je parametar koji se prati | KAKO Je parametar koji se prati | KADA Je parametar koji se prati (frekvencije) | ZAŠTO Je parametar koji se prati | CIJENA | ODGOVORNOST |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IZGRADNJA | Oprema se čisti u područjima u kojima neće biti nikakvog utjecaja na okoliš ili opasnosti od površinskog otjecanja. Materijale treba držati odvojeno. | Na gradilištu | Inspekcija | Redovno | Zaštita tla i vode: Učinkovitost resursa | Nije značajna | Izvođač radova |

| FAZA | ŠTO Koje parametre treba nadgledati | GDJE Je parametar koji se prati | KAKO Je parametar koji se prati | KADA Je parametar koji se prati (frekvencije) | ZAŠTO Je parametar koji se prati | CIJENA | ODGOVORNOST |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IZGRADNJA | Upravljanje oborinskim vodama na način da iste ne dođu nepročišćene do prirodnog primatelja (vodu treba pokupiti i prevesti do jedinice za pročišenje). Sav otpad se odvojeno prikuplja i zbrinjava na licenciranim postrojenjima. Kontejneri, označeni, morali bi biti dostupni na mjestima gdje je opasni i neopasni otpad. Materijali poput vapna, pijeska ili kamena trebali bi imati podrijetlo kojem se može ući u trag i potjecati iz licenciranog kamenoloma. Voda koja se koristi u proizvodnji nije otrovna i koriste se tehnološke vode ako je moguće. Kontrola vode je na gradilištu. Povrati su minimalni. Djelatnici su dobro obučeni i obrazovani. | Na gradilištu | Inspekcija Pregled dokumenta | Redovno | Zaštita tla i vode: Učinkovitost resursa | Nije značajna. | Izvođač radova |
| FAZA | ŠTO Koje parametre treba nadgledati | GDJE Je parametar koji se prati | KAKO Je parametar koji se prati | KADA Je parametar koji se prati (frekvencije) | ZAŠTO Je parametar koji se prati | CIJENA | ODGOVORNOST |
| IZGRADNJA | Transportni kamioni se peru samo na određenim mjestima koja su opremljena kolektorom voda i sustavom za pročišćavanje vode. Prijevozna vozila se parkiraju samo na određenim mjestima koja su opremljena sa separatorima ulja. | Na gradilištu | Inspekcija | Redovno | Zaštita vode i tla | Nije značajna | Izvođač radova |
| OPERATIVNO (FAZA RADA) | Kakvoća morske vode (pH, temperatura, slanost, prozirnost, BPK5, KPK-Mn, otopljeni kisik, amonij, nitriti, nitrati, ukupni dušik i fosfor, mineralna ulja, ukupne koliformne bakterije i fekalne koliformne bakterije) | U blizini ispusta | Standardne metode za analizu morske vode i mikrobiološke parametre | Jednom mjesečno | Smanjiti utjecaj na morsku floru i faunu | Nije značajna | Lučka uprava Ploče |
|  | Kontrola kakvoce vode prije ispustanja: pH, ukupna suspendirana tvar, BPK, KPK, ukupna ulja i i mineralna ulja, detergenti | Neposredno prije ispusta | Standardne metode za analizu otpadne vode | Jednom mjesečno | Smanjiti utjecaj na morsku floru i faunu | Nije značajna | Lučka uprava Ploče |
|  | Oborinske vode sa svih površina luke Ploče su pročišćene prije ispuštanja u prirodni prijemnik. | Na cijelom predmetnom podrucju | Provjera operativnosti sustava za prociscavanje voda koje se prikupljaju kolektorom br. 4. | Jednom mjesečno | Smanjiti utjecaj na morsku floru i faunu | Nije značajna | Lučka uprava Ploče |
|  | Otpadni materijal s uređaja za pročišćavanje predmetnog sustava oborinske odvodnje odlaze se na deponij koji u potpunosti dozvoljava sanitarno tehničke propise za deponiranje ove vrste otpada. | Dokumentacija | Provjera postojanja vazecih ugovora i pratecih listova | Kvartalno | Smanjiti utjecaj na tlo i vode | Nije značajna | Lučka uprava Ploče |
|  | Stanje podvodnog ispusta | Ispust | Kontrolni pregled (ronilački) | Jednom godišnje | Smanjiti utjecaj na morsku floru i faunu | Nije značajna | Lučka uprava Ploče |
|  | Bentos: sastav i brojnost vrsta u životnim zajednicama | Lučki akvatorij | Kontrolni pregled (ronilački) | Jednom u četiri godine | Smanjiti utjecaj na morsku floru i faunu | Nije značajna | Lučka uprava Ploče |